## GERAL REFORMAS CIVIS
REFORMAS CIVIS :
1) SALA DOCUMENTAÇÃO
2) QUADRA BOCHA
3) SALA FOTO FINISH
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [7 empty] | DATA:
|  |  |  | VALOR UNITÁRIO |  |  | VALOR TOTAL
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | MÃO DE OBRA | MATERIAL | TOTAL | MÃO DE OBRA | MATERIAL | TOTAL
01 | Serviços Iniciais ( Geral para todos as reformas) | [7 empty] | 0
01.01 | Mobilização | vb | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
01.02 | Desmobilização | vb | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
01.03 | Limpeza Permanente da Obra | mês | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
01.04 | Limpeza Final da Obra | vb | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 -LOCAL 1 - DEPÓSITO 4128 (ALTERAÇÃO LAY OUT SALA DE DOCUMENTAÇÃO 1 E 2 E SALAS DE RACKS
02 .01 | Serviços Preliminares |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
02.01.01 | Execução de proteção com pilaretes de madeira , sarrafo e tela alaranjada , Com portão e Com pintura padrão branca, - h =1,10m ( ISOLAMENTO DA AREA A SER REFORMADA) | m² | 18.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.02 | Demolição de paredes- abertura de vão para colocação de porta dupla no deposito, incluso retirada de materiais e caçambas | m² | 3.5475 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03 | Demolição de paredes- abertura de vão para colocação de esquadria com 6,22 x 1,20 , incluso retirada de materiais e caçambas | m² | 7.464 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.04 | Demolição de pisos caso nenessario para colocação de piso vinilico, soleiras ( incluso retirada de material e caçambas) | vb | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.05 | Retirada de todo material de demolição cacambas - incluso transporte | vb | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.06 | Serviços de apoio civil para instalação das maquinas dos ar condicionados nas áreas dos taludes | vb | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.07 | Serviços de apoio civil para instalação de duas portas de madeira - colocação de batente de 15 cm no dry wall | unidade | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.08 | Serviços de apoio civil para instalação de duas portas de aluminio - 1 colocação no dry wall e outra na alvenaria | unidade | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.02 | Alvenaria de Vedação - Drywall | [7 empty] | 0
02.02.01 | Alvenaria de vedação em placa de gesso acartonado tipo drywall RU/RU W111 90/400 - largura 15 cm com isolamento termo acústico com lã de vidro e=50mm, fixada sobre estrutura metálica no piso, altura 2,60m ( pe direito ( até laje maciça): 3,5m aproximadamente)( Nota: no local existem várias interferências de canaletas de distribuição de cabeamento de instalções elétricas e de dados e vozes, podendo diminuir a localização do forro a ser executada) | m² | 44.25
02.02.02 | Abertura de vão de portas com colocação de batente metálico - porta de madeira ( vão : 1,05m x 2,15m = 2 unidades )e portas de aluminio (vão: 1,65m x 2,15m = 1 unidade)e 1 porta corta fogo 2 folhas vão 1,65m x 2,15m = 1 unidade) | unidade | 3
02.02.03 | Abertura de vão de janela com colocação de contramarco de alumínio - janelas fixa (3 ) e maximar(2) ( vão : 6,22 x 1,20m = 1 unidade )e portas de aluminio (vão: 1,65m= 1 unidade) | unidade | 2
02.03 | Revestimento de Pisos | [7 empty] | 0
02.03.01 | Contra Piso Desempenado ( caso necessario) | vb | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02 | Regularização Para Piso Vinilico ( referência área administrativa) | m² | 121.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03 | Piso Vinílico: PISO VINÍLICO LG E=3mm LINHA IMPRESSION FLOOR REF.: ORIENTAL PINE 2714; reguas de 22,86 cm x 1,21 m Caixa= 9 placas – 2,50m² ( incluso cola para aplicação) ( verificar se é possivel aplicar sobre piso existente - piso cimenticio - segato) | m² | 133.705 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.04 | Rodapé Piso Vinílico: PISO VINÍLICO LG E=3mm LINHA IMPRESSION FLOOR REF.: ORIENTAL PINE 2714;h = 7cm (referência instalado no refeitorio residencial) ( incluso cola para aplicação) ( verificar se é possivel aplicar sobre piso existente - piso cimenticio - segato) | ml | 74.305 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.05 | Colocação piso podotatil 25 x 25 cm - cor amarela - alerta e direcional (direcional: +2,75+5,50+2,00+,5+,5+1,5+5,50 = 18,25m ; alerta :+2,00+1,00+2,00+1,5+1,5+1,5+1,00+2,00= 12,50m)- padrão existente porcelanato Eliane Linha ARQTEC | ml | 33.825 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.05 | Reforma do piso existente - sala do rack - regularização e pintura do piso com resina époxi transparente - referência concreto aparente | m2
02.04 | Forros | [7 empty] | 0
02.04.01 | Execução de forro modular removível referência "Knauf AMF" 625 mm x 625mm, Linha Thermoclean S. E= 15mm, Branco Puro Ral 9010 com perfil SK acabamento Lateral em forro monolítico de chapa de gesso acortonado com pintura acrilica acetinada cor branco sobre massa acrilica cor extra white, | m² | 133.705 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.02 | Execução de tabica metalica - 2 x 2 cm entrono das salas e hall de entrada | ml | 74.91 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.03 | Execução de corte para instalação de luminária conforme projeto ( deverá estar incluso os arremates posteriores a instalação) | unidades | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.04.04 | Execução de corte para instalação de ar condicinado conforme projeto a ser executado desenho apresentado ilustrativo ( deverá estar incluso os arremates posteriores a instalação) | vb | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.05 | Esquadria de Alumínio | [7 empty] | 0
02.05.01 | Projeto de execução de esquadrias referência padrão existente - administração do centro de treinamento paraolimpico | vb | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.05.02 | PA4a Dimensões: 1,65 x 2,15 m - Composição: 1 porta dupla de abrir .Batente de Aluminio com Pintura Eletrostática na cor Branca; Folha das portas composta pir estrutura em tubo de aluminio retangular largura de 100mm, tratavdos interiormente, com venezianas em aluminio - tipo cadeirinha - para ventilação permanente. Com fechadura e travas superiores e inferiores. Conforme desenho esquemático anexo - Nota: Dimensôes deverão ser tiradas no local | unid | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.05.03 | CS3 Dimensões: 6,22 x 1,20 m - Composição: 3 janelas fixas e 2 maxim ar .Batente de Alumínio com Pintura Eletrostática na cor Branca; Folha das janelas composta por estrutura em tubo de aluminio retangular largura de 50mm a ser verificado padrão referência. Vidros : Painel em vidro laminado 8mm de controle solar (VIDRO ECO LITE INCOLOR 4mm + PVB INCOLOR + VIDRO INCOLOR 4mm) - TRANSMISSÃO DE LUZ 53 TL, COEFICIENTE DE SOMBREAMENTO 0,62 CS E FATOR UV 5,6 W/M2K). Conforme desenho esquemático anexo - Nota: Dimensôes deverão ser tiradas no local | unid | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.06 | SOLEIRAS DE GRANITO | [7 empty] | 0
02.06.01 | Colocação soleira de granito padrão existente - Branco Dallas com rejunte apropriado - ( recortar piso, regularizar, impermeabilizar)Dimensões: 4 x 1,65 m x 0,25m espessura 2 cm; | unidades | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.06.02 | Colocação soleira de granito padrão existente - Branco Dallas com rejunte apropriado - ( recortar piso, regularizar, impermeabilizar)Dimensões: 2 x 1,05 m x 0,18m espessura 2 cm) | unidades | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.07 | Pintura | [7 empty] | 0
02.07.01 | Paredes Internas
02.07.01.01 | Preparador de Superfícies | m² | 218.715 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.07.01.02 | Massa Acrílica | m² | 218.715 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.07.01.03 | Pintura Acrílica Acetinado - Papel Crepon - Referência Suvinil | m² | 218.715 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.07.02 | Paredes Externas
02.07.02.01 | Preparador de Superfícies | m² | 158.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.07.02.02 | Massa Acrílica ( quando Necessário) | m² | 158.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.07.02.03 | TEXTURA CLASSIC RÚSTICA SOBRE FIBRA FLEX, COR GELO. | m² | 158.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.07.03 | Forro
02.07.03.01 | Forro de gesso : Massa Látex PVA | m² | 133.705 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.07.03.02 | Forro de Gesso: Pintura Látex PVA - Cor Branco | m² | 133.705 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.07.03.03 | Laje de concreto : Massa Látex PVA | m² | 9.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.07.03.04 | laje de concreto: Pintura Látex PVA - Cor Branco | m² | 9.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.07.03.05 | Laje de concreto :Selador para aplicação de verniz fosco | m² | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.07.03.06 | laje de concreto: CONCRETO APARENTE LIXADO, COM PINTURA EM VERNIZ FOSCO DE EMULSÃO ACRÍLICA INCOLOR | m² | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.07.04 | Esquadrias existentes
02.07.04.01 | Preparação com zrcão em estrutura metalica - batentes quando for o caso - | vb | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.07.04.02 | Pintura em esmalte Sintetico na cor existente dos batentes quando for o caso - | vb | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.07.04.03 | Pintura em esmalte Sintetico na cor existente dos portas quando for o caso - | vb | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.07.05 | Gradil com corrimão duplo
02.07.05.01 | Preparação com primer em estrutura metalica - batentes quando for o caso - | m2 | 18.81 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.07.05.02 | Pintura em esmalte Sintetico na cor existente dos gradis das escadas quando for o caso - | m2 | 18.81 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.08 | Serralheria | [7 empty] | 0
02.08.01 | Gradil Externo - Conforme Gradil existente com corrimão duplo comprimento 17,10m - conforme projeto h= 1,10m comp. | ml | 17.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.09 | Luminárias | [7 empty] | 0
02.09.01 | Luminária C-2344 Embutir 4x14W 4000K 220V ( Cód. 82233) referencia GE e Projeto( sala de documentação 1 - 10 unidades, S. Documentação 2 - 10 unidades) | unid | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.09.02 | Luminária C-2359 - Embutir 2x28W 4000K 100-240V ( Cód. 82167) - Referencia GE e Projeto - ( hall das salas de documentação - 5 unidades) | unid | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.09.03 | Luminária C-2359 - Sobrepor 2x28W 4000K 100-240V ( Cód. 82171) Referencia GE e Projeto ( Sala de racks 2 unidades) | unid | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.10 | Instalações Eletricas - infraestrutura independente com quadro novo de alimentação e distribuição para a iluminação e tomadas e para ar condicionado | [7 empty] | 0
02.10.01 | Readequaçao de Instalações Eletricas - infraestrutura com alimentação de quadro existente e distribuição para a iluminação e tomadas e para ar condicionado | vb | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.10.02 | readequação de Instalações de dados e vozes conforme projeto | vb | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.11 | Instalações Ar Condicionado | [7 empty] | 0
02.11.01 | Projeto de execução de Instalações Ar Condicionado - do sistema de ar condicionado independente do existente : ambientes a serem contemplados: salad de documentação 1 e 2( nível 787) e sala de rack ( nível 787) | vb | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.11.02 | Execução de Instalações Ar Condicionado - do sistema de ar condicionado independente do existente : ambientes a serem contemplados: salad de documentação 1 e 2( nível 787) e sala de rack ( nível 787) | vb | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUB-TOTAL GERAL ITEM 1 LOCAL S. DOCUMENTAÇÃO | [6 empty] | 0
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | MÃO DE OBRA | MATERIAL | TOTAL | MÃO DE OBRA | MATERIAL | TOTAL
02.12 | OMISSOS
02.13 | DIVERGÊNCIAS
SUB-TOTAL DOS OMISSOS E DIVERGÊNCIAS DO ITEM 01 | [6 empty] | 0
TOTAL DO ITEM 01 - SALA DE DOCUMENTAÇÃO | [6 empty] | 0
3 -LOCAL 2 : QUADRA DE BOCHA N779
03.01 | Serviços Preliminares |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
03.01.01 | Execução de proteção do piso existente - quadra de bocha | m² | 627.17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02 | Retirada de todo material de demolição cacambas - incluso transporte | vb | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.03 | Serviços de apoio civil para instalação das divisórias junto ao teto ( forro metalico , ar condicionado tubulações - caso necessário recompor junto as paredes novas) | vb | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.04 | Serviços de apoio civil para instalação de sistema de incêndio - hidrantes ( os hidrantes deverão ser relocados) | unidade | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.05 | Serviços de apoio civil para instalação de duas portas de aluminio 2,19 x 2,15- colocação no dry wall | unidade | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.06 | Serviços de apoio civil para instalação de caixilho fixo de aluminio - colocação no dry wall | unidade | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
03.02 | Alvenaria de Vedação - Drywall | [7 empty] | 0
03.02.01 | Alvenaria de vedação em placa de gesso acartonado tipo drywall RU/RU W111 90/400 - largura 15 cm com isolamento termo acústico com lã de vidro e=50mm, fixada sobre estrutura metálica no piso, altura 5,00m ( pe direito (mais aprox. 2,00 até laje maciça): 7,00m aproximadamente)( Nota: no local existem várias interferências de forro metalico, sistema de alarme de incêndio, dutos de ar condicionado - todos deverão ser remanejados caso necessáro) | m² | 146.14
03.02.02 | Abertura de vão de portas com colocação arremate de acabamento: portas de aluminio (vão: 2,19m x 2,15m = 2 unidade) | unidade | 2
03.02.03 | Abertura de vão de portas com colocação arremate de acabamento: 6 caixilhos de alumínio ( vão: 3,75m x 1,20m = 6 unidades) | unidade | 6
03.03 | Forros | [7 empty] | 0
03.03.01 | Recomposição de forro na extensão da parede divisória - comprimento 18,26m de cada lado | vb | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.02 | Recomposição de tabica no entorno da parede - ambos os lados | vb | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.03 | Reposicinamento de luminárias ( caso necessáario) | vb | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.04 | Reposicinamento de saidas de ar condicionado ( caso necessário) | vb | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
03.04 | Esquadria de Alumínio | [7 empty] | 0
03.04.01 | Projeto de execução de esquadrias referência padrão existente - administração do centro de treinamento paraolimpico | vb | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.02 | PA Dimensões: 2,19 x 2,15 m - Composição: 1 porta dupla de correr .Batente de Aluminio com Pintura Eletrostática na cor Branca; Folha das portas composta por estrutura em tubo de aluminio retangular largura de 100mm, travados interiormente. Com vidro laminado 10mm . Com fechadura e travas superiores e inferiores. Conforme desenho esquemático anexo - Nota: Dimensôes deverão ser tiradas no local | unid | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.03 | CS3 Dimensões: 3,75 x 1,20 m - Composição: 3 janelas fixas .Batente de Alumínio com Pintura Eletrostática na cor Branca; Folha das janelas composta por estrutura em tubo de aluminio retangular largura de 50mm a ser verificado padrão referência. Vidros : Painel em vidro laminado 8mm incolor . Conforme desenho esquemático anexo - Nota: Dimensôes deverão ser tiradas no local | unid | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
03.05 | SOLEIRAS DE GRANITO | [7 empty] | 0
03.05.01 | Colocação soleira de granito padrão existente - Branco Dallas com rejunte apropriado - ( recortar piso, regularizar, impermeabilizar)Dimensões: 2 x 2,19 m x 0,15m espessura 2 cm; | unidades | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
03.06 | Pintura | [7 empty] | 0
03.06.01 | Paredes Internas
03.06.01.01 | Preparador de Superfícies | m² | 292.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
03.06.01.02 | Massa Acrílica | m² | 292.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
03.06.01.03 | Pintura Acrílica Acetinado - Papel Crepon - Referência Suvinil | m² | 292.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
03.07 | Instalações Eletricas - infraestrutura para acionamento das portas de correr automaticas | [7 empty] | 0
03.07.01 | Readequaçao de Instalações Eletricas - infraestrutura com alimentação de portas de correr automaticas com botoeira | um | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
03.08 | Instalações Hidráulicas | [7 empty] | 0
.03.08.01 | remanejamento de hidrantes - posicionamento de parede próxima | um | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUB-TOTAL DO ITEM 02 - QUADRA DE BOCHA | [6 empty] | 0
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | MÃO DE OBRA | MATERIAL | TOTAL | MÃO DE OBRA | MATERIAL | TOTAL
03.09 | OMISSOS
03.10 | DIVERGÊNCIAS
SUB-TOTAL DOS OMISSOS E DIVERGÊNCIAS DO ITEM 02 - QUADRA BOCHA | [6 empty] | 0
TOTAL DO ITEM 02 - QUADRA BOCHA | [6 empty] | 0
4- LOCAL 3 : SALA DE FOTO FINISH N 797
04.01 | Serviços Preliminares |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
04.01.01 | Retirada de esquadria de aluminio existente | vb | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04.01.02 | Demolição de faixa de alvenaria no vão da esquadria readequando ao novo caixilho, parte superior e inferior, peitoril h= 75 cm; ( incluos retirada de material de demolição e caçambas) | vb | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04.01.03 | requadração do vão e colocação de peitoril em granito Branco Dallas conforme o padrão existente ( comprimento 5,45m - largura verificar no local) | vb | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04.02 | Esquadria | [7 empty] | 0
04.02.01 | Recolocação de de esquadria com aumento de altura seguindo o padrão da esquadria existente, com 5 folhas sendo 1 delas de correr pelo lado interno ( Locais: Sala Foto Finish) Dimensões : 5,45m x 1,54m - vidros lamindados 10mm fixos conforme padrão existente - projeto anexo | unid | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04.03 | Pintura | [7 empty] | 0
04.03.01 | Paredes Internas ( Locais: Sala Foto Finish)
04.03.01.01 | Preparador de Superfícies | m² | 14.6949 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0.03.01.02 | Massa Acrílica | m² | 14.6949 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04.03.01.03 | Pintura Acrílica Acetinado - Papel Crepon - Referência Suvinil | m² | 14.6949 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04.03.02 | Paredes Externas ( Locais: Sala Foto finish)
04.03.02.01 | Preparador de Superfícies | m² | 36.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04.03.02.02 | Massa Acrílica ( quando Necessário) | m² | 36.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04.03.02.03 | Pintura Acrílica Acetinado - Papel Crepon - Referência Suvinil | m² | 36.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04.03.03 | Forro ( Locais: Sala Foto Finish)
04.03.03.01 | Forro laje de concreto aparente : Massa Látex PVA (caso esteja pintado - checar) ou base para verniz concreto aparente | m² | 17.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04.03.03.02 | Forro laje de concreto aparente : Pintura Látex PVA - Cor Branco ( caso esteja pintudo- checar) ou verniz para concreto | m² | 17.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04.04 | Instalação Elétrica ( Locais: Sala Foto Finish)
04.04.01 | Instalação de infraestrutura em tubo galvanizado 10mm sob a laje de forro do vestiário e depósito para inteligação das cameras de foto finish comprimento da tubulação plano da laje inclinado atravessa teto do vestiário - deverá ser checado no local - desenho esquematico de encaminhamento da infraestrutura | vb | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUB-TOTAL ITEM 03 - SALA FOTO FINISH | [6 empty] | 0
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | MÃO DE OBRA | MATERIAL | TOTAL | MÃO DE OBRA | MATERIAL | TOTAL
04.05 | OMISSOS
04.06 | DIVERGÊNCIAS
SUB-TOTAL DOS OMISSOS E DIVERGÊNCIAS DO ITEM 03 - SALA FOTO FINISH | [6 empty] | 0
TOTAL DO ITEM 03 - SALA DO FOTO FINISH | [6 empty] | 0
TOTAL GERAL | [6 empty] | 0
Nota: O levantamento deverá ser confirmado pela empresa e quaisquer serviços que não estiverem citados deverão ser incluídos.